О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

ПО местУ установки вагонных весов

Просьба заполнить максимальное количество пунктов

1. Реквизиты

Предприятие:

(Наименование предприятия)

(Почтовый адрес предприятия)

Ф.И.О.     _______________________________________________________________________________________

Должность:

Телефон:

Факс:

E-mail:

2. Информация о грузе

Дайте краткую характеристику взвешиваемых грузов (сыпучие, жидкие, твердые и т.п.)

3. Информация о способе взвешивания:

Взвешивание в:

( движении

( статике

4. Определение веса пустых вагонов:

( По трафарету;

( Взвешиванием.

( Другой способ (опишите)

5. Информация об эксплуатации

Опишите типичный ж/д состав (например: груженные и порожние вагоны перемешаны, локомотив толкает или тянет состав и т.д.). Сообщите тип (модель) эксплуатируемых локомотивов и вагонов (цистерн).

6. Описание подвижного состава и технологии взвешивания

Если используются специальные локомотивы или вагоны (цистерны), приложите эскиз с геометрическими размерами межосевых расстояний, укажите вес и грузоподъемность. Если используются другие средства протяжки подвижного состава (например лебедка или что-либо другое), укажите min и max скорости перемещения.

7. Направление движения при взвешивании (только для динамики):

( Одностороннее;

( Двухстороннее.

#### Среднее число вагонов, взвешиваемых за сутки ______________________________________________________

8. Место установки весов (Приложение №1)

Выкопировка из плана местности, если ее нет, подготавливается

________________________________________________________________________________________________

подписанный руководителем предприятия эскиз

# Длина весового участка, м  _________________________________________________

Длина прямолинейного участка подходного пути до/после весов, м _______________________

Примечание: На местности измерения производить рулеткой.

Участок,  где предполагается установка весов

( Электрифицированный; (наличие тяговых токов для прохождения электровозов и системы СЦБ)

( Не электрифицированный.

9. Геологические данные по исследованию грунта в месте установки ГПУ (Приложение №2) ____________________________________________________________________________________

при отсутствии данных  проектирование фундамента производится из расчета на самые слабые грунты

или данные по дефектоскопии существующего фундамента (Приложение № 3)

при отсутствии Акта дефектоскопии фундамента проектирование производится  как для вновь строящегося фундамента

10. Характеристика балластной призмы под ГПУ:

— вид балласта

Документ (паспорт или сертификат) о качестве используемого щебня для балласта, при отсутствии описать после визуального осмотра

— толщина балластного слоя

11. Характеристика рельсов, крепления рельсов к шпалам и тип противоугонов:

— тип рельсов

— тип крепления

— тип шпал

— тип и число противоугонов

Примечание: Обследование производится визуально.

12. Характеристики пути на весовом участке (для динамики заполнение обязательно)

— профилограмма пути (Приложение № 4):

— разновысотность головок рельсов на весовом участке и на подходном пути, мм 	макс.

— перепад уровней головок рельсов на стыках, мм

— величина уклонов на весовом участке

— величина уклонов на подходном участке

— величина зазоров на стыках рельсов в весовой зоне мм (max/min)

— отклонения ширины колеи, мм (max/min)

Примечание: Измерения производить при помощи нивелира, линейки и путеизмерительного шаблона.

Результаты внешнего осмотра пути:

Дать краткую аннотацию общего состояния ж/д пути на месте

установки весов с перечнем предполагаемых мероприятий по приведению ж/д в соответствие с

требованиями Инструкции по монтажу и текущему содержанию ж/д путей )

_________________________________________________________________________________

#### 13. Расстояние от ГПУ до операторской ____________________________________________

Необходима ли компьютерная база данных о взвешиваемой продукции и печать транспортных накладных, отчетов и т.д., если да — получить образец бланков по каждому документу и пожелания по хранению и передаче информации (на дискете, по модему или что-либо другое)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

14. Исполнение компьютера:

( Обычный

( Промышленного исполнения

15. Условия установки весов:

|  | Место установки | Категория среды по ПУЭ | Агрессивность среды | Температурный диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоприемное устройство |  |  |  |  |
| Вторичный прибор | Отапливаемое. помещение | Нормальная | Отсутствует | +10 - + 35( С |

16. Дополнительные  требования:

16.1. При использовании существующей весовой платформы предоставляется Акт дефектоскопии металлоконструкции существующих весов, и разрешение на ее дальнейшую эксплуатацию (Приложение № 5): __________________________________________________________________

При отсутствии Акта изготавливается новая металлоконструкция

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Приложения:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подпись

_________________ (________________)

Заполненный опросный лист вышлите на наш e-mail: ves@alfaetalon.ru

РАЗМЕРЫ ВАГОНОВ

| ТИП | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| полувагон | 13980 | 10500 | 1850 |

| ТИП | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |

| ТИП | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |